ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Приборно-водолазное обследование подводных переходов газопроводов

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Приборно-водолазное обследование газопроводов на участках подводных переходов через водные преграды

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Контроль технического состояния участков газопроводов на переходах  через  водные преграды общей протяженностью 345 метров на территории Липецкой области.

2.1. Место (регион) оказания услуг:

Липецкая область

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

В течении 15 (пятнадцати) календарных дней от даты заключения договора.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30.06.2018

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

-

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

-

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие в штате не менее 3 (трех) работников, имеющих документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием, по состоянию здоровья, максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно-квалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год | Копии квалификационных удостоверений специалистов ВИК,ЭК. Копии водолазных книжек. Копии медицинских книжек с заключением водолазно-медицинской комиссии о пригодности к подводным работам с указанием максимальной глубины в текущем году. |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   допускается

- Условия оказания услуг:

Подрядчик (при необходимости) до начала оказания услуг оформляет полный пакет разрешительных документов, а также в случае нанесения ущерба водным биоресурсам и объектам осуществляет компенсационные мероприятия. Услуги выполнить согласно условиям настоящего Технического задания и Приложения №3. Глубина погружения водолазов не превышает 10 – 15 метров.

Порядок оказания услуг по обследованию подводных переходов:

1) анализ проектной и исполнительной документации;

2) анализ материалов предыдущих обследований;

3) топографическая съемка русла и берегов;

4) инженерно-гидрологические измерения;

5) приборное обследование газопровода;

6) водолазное обследование обнаженных или провисающих участков газопровода, производимое в случае их выявления;

7) выпуск чертежей плана перехода, продольных и поперечных профилей ниток перехода;

8) составление отчета по результатам обследования с приложением актов визуального, приборного и водолазного обследований.

В состав услуг входят:

1) визуальный осмотр и оценка состояний береговых информационных знаков, реперов и указателей газопровода, наблюдения за положением и переформированием берегового склона и линий уреза воды относительно репера;

2) обнаружение утечки газа приборами;

3) определение гидрологических характеристик реки (скоростей течения, уровней воды и т. д.);

4) определение состояния надводной части берегоукрепления и береговых склонов;

5) определение состояния подводной части берегоукрепления;

6) приборное определение фактического планового и высотного положения всех ниток газопровода относительно линии дна и склонов берега с установлением оголенных и провисающих участков;

7) водолазное обследование обнаженных и провисающих участков с определением длины и величины провиса, состояния изоляционного покрытия;

8) топографическая съемка русла и берегов.

По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также в электронном виде, содержащий:

- пояснительную записку;

- акт обследования подводного перехода;

- ведомость измерений фактических высотных отметок грунта и верха трубопроводов;

- каталог координат опорных пунктов (реперов);

- фото и видио материалы;

- план подводных переходов в масштабе 1:500;

- продольные и поперечные (в местах оголения или провисания) профили подводных трубопроводов в горизонтальном масштабе 1:500, вертикальном масштабе 1:500;

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

В соответствии с Приложением №1,3 к Техническому заданию

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

1. Наличие сертификатов соответствия, паспортов качества на применяемые материалы и оборудование в процессе оказания услуг. 2. При оказании услуг, должны быть соблюдены правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 3. По требованию Заказчика  Исполнитель обязан обеспечить доступ представителя Заказчика для проверки хода и качества оказываемых услуг.  4. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность людей и имущества Заказчика.

- Перечень нормативной документации:

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.13-2016 утвержденный распоряжением от 01.11.2016 г. №81-Р/42 «Контроль технического состояния участков газопроводов на переходах через водные преграды (судоходные и несудоходные), в том числе выполненые методом наклонно-направленного бурения»;

- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы»;

- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 2. Медицинское обеспечение водолазов»;

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных                                            производственных объектов» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 283-ФЗ).

.            - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. №542).

-«Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ»  с изменениями на 20 февраля 2014 года - приказ Минтруда России от 20 февраля 2014 года № 103н.

- ГОСТ Р 54983-2012 "Cети газораспределения природного газа"

- Иные действующие законодательные акты Российской Федерации.

- Контактная информация Заказчика:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк»

Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.25.

Почтовый адрес: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.25.

Адрес электронной почты: pto@oblgas.lipetsk.ru.

Номер контактного телефона/факса: 8(4742) 23-84-67

- Приложения:

Приложение №1 Перечень объектов

Приложение №2 Карта учета ОПО

Приложение №3 Программа проведения контроля

Приложение №4 Планы переходов